## Voltage vs Count
| Counts per 1 minute |  | Count Rate Delta |  | Counts per 2.5 minutes
Voltage | A | B | A | B
700 | 0 | 0
725 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 0 | 0 | 0 | 0
825 | 0 | 0 | 0 | 0
850 | 1 | 0 | 1 | 0
875 | 6 | 5 | 5 | 5
900 | 30 | 27 | 24 | 22
925 | 87 | 75 | 57 | 48
950 | 143 | 131 | 56 | 56
975 | 191 | 182 | 48 | 51
1000 | 260 | 248 | 69 | 66
1025 | 296 | 285 | 36 | 37
1050 | 341 | 331 | 45 | 46 | 848 | 827
1075 | 383 | 373 | 42 | 42
1100 | 421 | 406 | 38 | 33
1125 | 479 | 465 | 58 | 59
1150 | 550 | 537 | 71 | 72
1175 | 536 | 528 | -14 | -9

## Voltage vs Count (Long)
| Counts for 3 minutes |  | Count Rate Delta
Voltage | A | B
925
950
975
1000 | 801 | 772
1025
1050 | 1036 | 1017 | 235 | 245
1075 |  |  | 0 | 0
1100 | 1238 | 1193 | 202 | 176
1125 |  |  | 0 | 0
1150 | 1444 | 1413 | 206 | 220
1175 |  |  | 0 | 0

## Run Counts
Date |  | Bin Counts | [5 empty] | Scalar Counts
Start | End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B
2022-10-03 15:49 | 2022-10-03 16:58 | 45 | 71 | 92 | 105 | 114 | 120 | 27448 | 26698
2022-10-04 16:37 | 2022-10-17 09:55 | 8714 | 13241 | 16784 | 18747 | 20134 | 21256 | 6361196 | 619867
2022-10-17 09:55 | 2022-10-19 15:38 | 1748 | 2615 | 3312 | 3704 | 3990 | 4186 | 125282 | 1221273
| Sum | 10507 | 15927 | 20188 | 22556 | 24238 | 25562 | 6513926 | 1867838
| Diff | 10507 | 5420 | 4261 | 2368 | 1682 | 1324
| Ln | 9.2598 | 8.5979 | 8.3573 | 7.7698 | 7.4277 | 7.1884

## Test Counts
Pulse Generator Settings |  |  |  |  | Bin Counts | [5 empty] | Scalar Counts
Repetition Rate (kHz) | Period (us) | Pulse Delay | Pulse Width (us) | Positive Amplitude (V) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B
109.8 |  | N/A | 7.8 | 7.36 V (Pk-Pk) / 3.8 V | 679 | 1170 | 1761 | 2264 | 2787 | 3347 | 5914 | 94267746
83.62 |  | N/A | 1.12 | 7.76 V (Pk-Pk) / 4.16 V | 429 | 795 | 1200 | 1556 | 1899 | 2338 | 5972 | 67631743
16.07 | 62.23 | N/A | 1.11 | 7.76 V (Pk-Pk) / 4.16 V | 69 | 96 | 152 | 195 | 227 | 272 | 3491 | 8199025
100.9 | 9.911 | N/A | 3 | 7.76 V (Pk-Pk) / 4.16 V | 695 | 1207 | 1776 | 2317 | 2865 | 3502 | 6755 | 102987859
|  |  |  | Diff | 695 | 512 | 569 | 541 | 548 | 637
[6 empty] | Run | 4 | hits per us | Diff |  | 0.10197
[5 empty] | Total Time (sec) |  | 1020.6924 | 0.1009
Widths
[6 empty] | 1 | 0.10289 | 1.0197 | 1.0197
[6 empty] | 2 | 0.17868 | 1.7709 | 0.7512
[6 empty] | 3 | 0.26292 | 2.6057 | 0.83483
[6 empty] | 4 | 0.34301 | 3.3995 | 0.79374
[6 empty] | 5 | 0.42413 | 4.2035 | 0.80401
[6 empty] | 6 | 0.51843 | 5.1381 | 0.93459
3.3175e-05
[5 empty] | 3.4004e-05 |  |  | 353.3518 | us of open time
58.892
[(1.0196902929152065e-06, 4.0670387552143655e-08), (7.511963021188284e-07, 6.876675222546369e-08), (8.34825577940651e-07, 8.904860557947049e-08), (7.937445301685275e-07, 1.0769710552249454e-07), (8.04014792111559e-07, 1.248846978584271e-07), (9.345938368158083e-07, 1.4283821318188577e-07)] [(1.0456494514883335e-06, 4.2412167994261494e-08), (7.5613237213663e-07, 7.164647118518154e-08), (9.101308186003017e-07, 9.36947098418677e-08), (7.746121857122707e-07, 1.13618819818454e-07), (8.05411875005005e-07, 1.3134062704266508e-07), (8.623913001965631e-07, 1.4934311696972923e-07)] [(8.590675804635937e-07, 4.298919577192697e-08), (7.329108029129961e-07, 7.399234582539497e-08), (8.110078556824135e-07, 9.715288943353422e-08), (7.128859175875042e-07, 1.1718626829853402e-07), (6.868535666643653e-07, 1.3431229500599975e-07), (8.79092465789086e-07, 1.526109529873491e-07)]